## Zásobník opatření
Zásobník opatření
Předpokládané hodnoty *
Pořadové číslo | Kód akce | Oblast | Název objektu | Adresa | Kategorie | Název opatření | Popis opatření / komentář | Stav | rok plánované realizace | Cíl EnMS | odpovědnost za splnění | Garant | Opatření schváleno radou města dne | Předpokládané investiční náklady | Externí finanční zdroj | Předpokládaná výše investice z rozpočtu organizace | Předpokládaná celková úspora energie (v MWh/rok) | Předpokládaná výroba energie | Předpokládaná úspora vody | Předpokládané snížení emisí CO2 | Předpokládaná úspora financí | Předpokládaná návratnost opatření
[14 empty] | Kč | Kč | Kč | MWh/rok | MWh/rok | m3/rok | t/rok | Kč | rok
1 |  | EH | Administrativní budova Městský park | Městský park 274, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Komplexní renovace | příležitost | neurčeno
2 |  | EH | Administrativní budova Široká | Široká 29, 537 16 Chrudim |  | Soubor opatření | Komplexní renovace | příležitost | neurčeno
3 |  | EH | Administrativní budova Školní nám. | Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Komplexní renovace | příležitost | neurčeno
4 |  | EH | Denní stacionář | Pardubická 828, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Komplexní renovace (možno EPC) | příležitost | neurčeno
5 |  | EH | DPS, Obce Ležáků | Obce Ležáků 215, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 13 kWp | příležitost | neurčeno
6 |  | EH | DPS, Strojařů | Strojařů 1141, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 13 kWp | příležitost | neurčeno
7 |  | EH | Azylový dům | Malecká, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE | příležitost | neurčeno
8 |  | EH | MěÚ Pardubická 53 | Pardubická 53, 537 16 |  | Výměna svítidel | Výměna svítidel | příležitost | 2024 |  |  |  |  | 200000
9 |  | EH | MěÚ Pardubická 67 | Pardubická 67, 537 16 Chrudim |  | Soubor opatření | Instalace FVE 19 kWp Výměna svítidel | realizace | 2023 |  |  |  |  | 774943 |  |  |  | 18 |  |  | 137000 | 5.6565
10 |  | EH | MěÚ Resselovo nám 77 | Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim |  | Instalace FVE | Rozšíření FVE | příležitost | neurčeno
11 |  | EH | MK Filištínská | Filištínská 36, 537 01 Chrudim |  | regulace otopné soustavy | regulace otopné soustavy | příležitost | neurčeno
12 |  | EH | MŠ Dr. Jana Malíka | Dr. Jana Malíka 765, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Komplexní renovace + EPC Instalace FVE 15 kWp | příležitost | neurčeno
13 |  | EH | MŠ Medlešice | Medlešice 1, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Komplexní renovace památkově chráněného objektu | příležitost | neurčeno
14 |  | EH | MŠ Na Valech 693 | Na Valech 693, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 12 kWp | příležitost | neurčeno
15 |  | EH | MŠ Sladkovského | Sladkovského 31, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 5 kWp | příležitost | neurčeno
16 |  | EH | MŠ Strojařů | Strojařů 846, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Instalace FVE 12 kWp Celková rekonstrukce | 12/2023 podání žádosti o dotaci OPŽP | 2025/2026 |  |  |  |  | 61367000
17 |  | EH | MŠ Sv. Čecha | Sv. Čecha 345, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 12 kWp Regulace otopné soustavy | příležitost | neurčeno
18 |  | EH | MŠ Topol | Topol, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 8 kWp | příležitost | neurčeno
19 |  | EH | MŠ U Stadionu | U Stadionu 755, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 15 kWp | realizace | 2023 |  |  |  |  | 608199 |  |  |  | 13 |  |  | 87300 | 6.9668
20 |  | EH | MŠ Víta Nejedlého | Víta Nejedlého 769, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 15 kWp | realizace | 2023 |  |  |  |  | 573225 |  |  |  | 13 |  |  | 83100 | 6.898
21 |  | EH | Mubaso | Školní náměstí, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Napojení na CZT Výměna svítidel | příležitost | neurčeno
22 |  | EH | Sportovní hala | Tyršovo nám. 12, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Komplexní renovace 1 etapa Instalace fotovoltaické elektrárny 20 kWp | realizace | 2023-2024 |  |  |  |  | 110000000
23 |  | EH | Sportovní hala | Tyršovo nám. 12, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Komplexní renovace ve 2. a 3. etapa | příležitost | 2026+ |  |  |  |  | 380000000
24 |  | EH | Stadion Novoměstská | Novoměstská 230, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Instalace FVE 20 kWp změna zdroje vytápění | realizace + podání žádosti o dotaci 12/2023 (zdroj tepla) | 2023-2024 |  |  |  |  | 1596570 |  |  |  | 19 |  |  | 122000 | 13.0866
25 |  | EH | Ubytovna (azylový dům) | Tovární 1114, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Instalace FVE 15 kWp Kompletní rekonstrukce a nástavba budovy | příležitost | neurčeno
26 |  | EH | Zimní stadion | V Průhonech 183, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Instalace FVE 210 kWp Regulace 1/4 h maxima | realizace | 2023 |  |  |  |  | 6626123 | MoF |  |  | 168 |  |  | 752000 | 8.8113
27 |  | EH | ZŠ Dr. Jana Malíka | Dr. Jana Malíka 958, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 76 kWp | příležitost | 2024 |  |  |  |  | 2584660 | MoF (FVE) |  |  | 70 |  |  | 489140.8223 | 5.2841
28 |  | EH | ZŠ Dr. Jana Malíka |  |  | Soubor opatření | Výměna svítidel Rekonstrukce elektřiny | příležitost | neurčeno |  |  |  |  | 2000000
29 |  | EH | ZŠ Dr. Jana Malíka |  |  | Zateplení střechy | Zateplení střechy | příležitost | 2024 |  |  |  |  | 2700000
30 |  | EH | ZŠ Husova |  |  | Soubor opatření | Nová střecha, zateplení střechy, sanace proti vlhkosti, výměna rozvodů vody a kanalizace, výměna elektroinstalace a rozvodů ústředního vytápění, nová vzduchotechnika | podaná žádost o dotaci | 2024-2025 |  |  |  |  | 82317692
31 |  | EH | ZŠ Husova | Husova 9, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Zateplení a výměna oken | příležitost | 2027+
32 |  | EH | ZŠ Školní náměstí 6 | Školní náměstí 6, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Výměna svítidel Zateplení střechy | příležitost | neurčeno
33 |  | EH | ZŠ U Stadionu | U Stadionu 756, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 69 kWp | příležitost | 2024 |  |  |  |  | 2404785 | MoF |  |  | 62 |  |  | 433239.014 | 5.5507
34 |  | EH | ZŠ U Stadionu |  |  | Sloučení OM | Sloučení OM | příležitost | 2025 |  |  |  |  | 100000
35 |  | EH | ZŠ U Stadionu | U Stadionu 756, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Výměna svítidel | příležitost | neurčeno
36 | O-0030 | EH | ZŠ U Stadionu | U Stadionu 756, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Komplexní zateplení 2 pavilonů | příležitost | neurčeno |  |  |  |  | 23750000
37 | O-0024 | EH | ZŠ, Dr. Peška | Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 52 kWp Výměna svítidel Zateplení střechy Sloučení OM | příležitost | 2024 |  |  |  |  | 2086000 | MoF |  |  | 46 |  |  | 321435.3975 | 6.4896
38 |  | EH | ZŠ, Dr. Peška |  |  | Výměna svítidel | Výměna svítidel |  | neurčeno
39 |  | EH | ZŠ, Dr. Peška |  |  | Sloučení OM | Sloučení OM |  | 2025 |  |  |  |  | 100000
40 |  | EH | ZŠ, Dr. Peška |  |  | Zateplení střechy | Zateplení střechy |  | 2024 |  |  |  |  | 2700000
41 | O-0039 | EH | ZŠ, Sladkovského | Sladkovského 28, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 25 kWp | příležitost | 2024 |  |  |  |  | 601278 | MoF |  |  | 20 |  |  | 139754.5207 | 4.3024
42 | O-0059 | EH | ZUŠ Chrudim | Obce Ležáků 92, 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 15 kWp | příležitost | neurčeno
43 |  | EH | ZUŠ Chrudim |  |  | Výměna svítidel | Výměna svítidel | příležitost | neurčeno
44 |  | EH | ZUŠ Chrudim |  |  | Zateplení střechy | Zateplení střechy | příležitost | neurčeno
45 |  | EH | Budova policie | Všehrdovo náměstí 46, 47, 537 01 Chrudim |  | Soubor opatření | Komplexní renovace se změnou užívání a vytápění na CZT | příležitost | 2024+
46 |  | EH | Areál technických služeb - sběrný dvůr | Sečská 809 537 01 Chrudim |  | Instalace FVE | Instalace FVE 50 kWp | příležitost | neurčeno
47 |  | EH | Nový separační dvůr v průmyslové zóně západ |  |  | Instalace FVE | Instalace FVE (administrativní budova, sklad elektro) - cca 81 kWp | příležitost | do roku 2026 |  |  |  |  | 3069200 | MoF |  |  | 68 |  |  | 271400 | 11
48 |  | EH | Novostavba hasičské zbrojnice Medlešice |  |  | Novostavba | Novostavba hasičské zbrojnice v Medlešicích | příležitost | do roku 2026 |  |  |  |  | 20000000 | MoF
49 |  | EH | Novostavba městské knihovny Topolská |  |  | Novostavba | Novostavba městské knihovny se zelenou střechou | probíhá realizace, dotace IROP | 2023-2024 |  |  |  |  | 16445000
50 |  | EH | Novostavba Domu přírody |  |  | Novostavba | Novostavba Domu přírody | příležitost | neurčeno
51 |  | EH | MŠ Medlešice |  |  | Soubor opatření | Řešení nevyhovujících podmínek mateřské školy v zámku, rekonstrukce/ novostavba školky | příležitost | neurčeno
52 |  | EH | Novostavba MŠ |  |  | Novostavba | Novostavba mateřské školky na území Chrudimi - nové kapacity | příležitost | neurčeno
53 |  | EH | Ostatní objekty s potenciálem instalace FVE |  |  | Instalace FVE | Instalace FVE cca 800 kWp potenciál | příležitost | do roku 2033
54 |  | EH | Výměna VO 1. etapa |  |  | Výměna veřejného osvětlení | Výměna veřejného osvětlení | přiznaná dotace, probíhá realiace | 2023 |  |  |  |  | 15186929 | NPO |  | 385 |  |  |  | 872986 | 14
55 |  | EH | Výměna VO 2. etapa |  |  | Výměna veřejného osvětlení | Výměna veřejného osvětlení | přiznaná dotace | 2024-2025 |  |  |  |  | 14610556 | NPO |  | 335 |  |  |  | 1029000 | 17
56 |  | EH | Výměna VO 3. etapa |  |  | Výměna veřejného osvětlení | Výměna veřejného osvětlení | 01/2024 podává se žádost do MPO | 2025-2026 |  |  |  |  | 14377220 | NPO |  | 282 |  |  |  | 846000 | 16.9943
57 |  | EH | Soubor objektů |  |  | Analýza potenciálu úspor | Analýza potenciálu EPC II – s využitím dotace EFEKT | příležitost | 2024 |  |  |  |  | 500000 | EFEKT
58 |  | EH | Soubor objektů |  |  | Soubor opatření | Projekt EPC č.II podmíněno výsledkem analýzy a schválením ze strany města | příležitost | 2025
59 |  | EH | Vzdálený monitoring I |  |  | Vzdálený monitoring I | Postupné napojení všech fakturačních měřidel do SW e-manažer | příležitost | 2024-2026 |  |  |  |  | 50000
60 |  | EH | Vzdálený monitoring II |  |  | Vzdálený monitoring II | Plán podružného měření a postupná instalace podružných měřidel | příležitost | 2025+ |  |  |  |  | 500000
61 |  | EH | Automatizace faktur |  |  | Automatizace faktur | Postupné napojení faktur všech dodavatelů do SW e-manažer | příležitost | 2024-2026 |  |  |  |  | 50000
62 |  | město | Poradenství |  |  | Poradenské středisko | Vytvoření nebo iniciace a podpora energetického poradenství pro občany | příležitost | neurčeno
63 |  | město | Bioplynová stanice (BPS) |  |  | Výstavba BPS | Podíl na výstavbě BPS v rámci území města | příležitost | neurčeno
64 |  | město | Územní rozvoj |  |  | Vytvoření regulativu | Regulativ pro určení způsobu vytápění, příp. dalších parametrů návazně na zásady pro investory | příležitost | neurčeno
65 |  | město | Carport I |  |  | Výstavba carpotu | Carport na parkovišti před nádražím | příležitost | neurčeno
66 |  | město | Carport II |  |  | Výstavba carpotu nad terminálem | Carport nad autobusovým terminálem | příležitost | neurčeno
67 |  | město | ČOV |  |  | Využití odpadního tepla | Instalace systému pro využití odpadního tepla z ČOV | příležitost | neurčeno
68 |  | město | Výstavba parkovacího domu |  |  | Soubor opatření | Výstavba parkovacího domu za muzeem barokních soch s potenciálem instalace FVE na střechu | příležitost | neurčeno
69 |  | RD | Rodinné domy |  |  | Soubor opatření | Instalace FVE Zateplení obálky budovy | příležitost | průběžně
70 |  | BD | Bytové domy |  |  | Soubor opatření | Instalace FVE Zateplení obálky budovy | příležitost | průběžně
71 |  | Průmysl a terciér | Objekty s potenciálem instalace FVE |  |  | Instalace FVE | Instalace FVE | příležitost | průběžně
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEGENDA
vstupuje do akčního plánu
Note on V32: Autor: EP FVE 1. etapa
Note on V38: Autor: EP FVE 1. etapa